Supplementary material. Monitored m/z values and LOD/LOQ for the analyzed compounds.

| N° | Compound | CAS n° | Monitored m/z | LOD (µg/L) | LOQ (µg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-Ethyl-5-methylfuran | 1703-52-2 | 95, 110 | n.a. | n.a. |
| 2 | 2-Octylfuran | 4179-38-8 | 53, 81, 123, 180 | n.a. | n.a. |
| 3 | 1-(2-Furyl)-2-propanone | 6975-60-6 | 53, 81, 124 | 0.02 | 0.08 |
| 4 | 2-Acetylfuran | 1192-62-7 | 43, 95, 110 | 0.01 | 0.02 |
| 5 | 2-Pentylfuran | 3777-69-3 | 53, 81, 138 | 0.01 | 0.03 |
| 6 | 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran | 10599-70-9 | 81, 123, 138 | 0.01 | 0.02 |
| 7 | 2-Heptylfuran | 3777-71-7 | 81, 95, 109, 166 | 0.01 | 0.03 |
| 8 | 2-Hexanoylfuran | 14360-50-0 | 95, 110, 123 | 0.01 | 0.03 |
| 9 | 2-Acetyl-5-methylfuran | 1193-79-9 | 43, 53, 109, 124 | 0.01 | 0.05 |
| 10 | 2-Acetyl-3,5-dimethylfuran | 22940-86-9 | 67, 123, 138 | 0.01 | 0.02 |
| 11 | 2-Butylfuran | 4466-24-4 | 53, 81, 124 | 0.01 | 0.03 |
| 12 | 2-Butyrylfuran | 4208-57-5 | 95, 110, 138 | 0.02 | 0.05 |
| 13 | 1-(2-Furyl)-3-butanone | 699-17-2 | 81, 95, 123, 138 | 0.01 | 0.04 |
| 14 | 3-Methyl-2(3-methylbut-2-enyl)furan | 15186-51-3 | 91, 107, 135, 150 | n.a. | n.a. |
| 15 | 2-Pentanoylfuran | 3194-17-0 | 95, 110, 123 | 0.01 | 0.03 |
| 16 | 2-(sec-Butyl)-4,5-dimethyl-3-thiazoline | 65894-82-8 | 87, 100, 114, 171 | 0.02 | 0.08 |
| 17 | 4,5-Dimethyl-2-ethyl-3-thiazoline | 76788-46-0 | 102, 114, 143 | 0.05 | 0.17 |
| 18 | 4,5-Dimethyl-2-isobutyl-3-thiazoline | 65894-83-9 | 87, 114, 138, 171 | 0.04 | 0.12 |
| 19 | 4-Methyl-5-vinylthiazole | 1759-28-0 | 58, 97, 125 | 0.02 | 0.05 |
| 20 | Ethone | 104-27-8 | 133, 161, 190 | 0.10 | 0.34 |
| 21 | Vanillylidene acetone | 1080-12-2 | 117, 145, 177, 192 | 0.20 | 0.68 |
| 22 | Homo ethone | 103-13-9 | 133, 161, 204 | n.a. | n.a. |
| 23 | 2-Phenylcrotonaldehyde | 4411-89-6 | 91, 115, 117, 146 | 0.02 | 0.06 |
| 24 | 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal | 21834-92-4 | 91, 104, 117, 188 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | 4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal | 26643-91-4 | 103, 131, 159, 174 | n.a. | n.a. |
| 26 | 2-Phenyl-2-pentenal | 3491-63-2 | 91, 117, 131, 160 | 0.02 | 0.08 |
| 27 | Menthalactone | 13341-72-5 | 95, 109, 137, 166 | 0.05 | 0.15 |
| 28 | Hex-2-eno-1,4-lactone | 2407-43-4 | 55, 83, 112 | 0.10 | 0.34 |
| 29 | 3-(2-Furyl)acrylaldehyde | 623-30-3 | 65, 94, 122 | 0.10 | 0.34 |
| 30 | 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one | 623-15-4 | 65, 94, 121, 136 | 0.06 | 0.19 |
| 31 | 3-(2-Furyl)-2-methyl-2-propenal | 874-66-8 | 68, 79, 108, 136 | 0.03 | 0.10 |
| 32 | 3-(5-Methyl-2-furyl)-2-propenal | 5555-90-8 | 94, 107, 121, 136 | 0.10 | 0.33 |
| 33 | δ-Damascone | 57378-68-4 | 69, 81, 123, 192 | 0.02 | 0.05 |
| 34 | α-Damascone | 43052-87-5 | 69, 81, 123, 192 | 0.01 | 0.04 |
| 35 | p-Mentha-1,8-dien-7-al | 2111-75-3 | 68, 79, 107, 150 | 0.03 | 0.10 |
| 36 | 2,4-Pentanedione | 123-54-6 | 43, 85, 100 | 0.04 | 0.12 |
| 37 | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene | 2530-10-1 | 111, 139, 154 | 0.01 | 0.02 |

n.a. = not applicable (analytical standard not available)